## RAB
RENCANA ANGGARAN BIAYA MAINTENANCE & VALIDASI SPARING
Kepada Yth, |  |  |  |  | Nomor | : | CQC08260429
|  | Bapak Atta |  |  | Tanggal | : | 2026-08-07
|  | Kawasan Industri Lippo Cikarang |  |  | Reff | : | Visit
[5 empty] | Pembayaran | : | Fullpayment
Phone. |  | +62 896-1428-0759 |  |  | Validity | : | 30 days
Email |  |  |  |  | Currency | : | Rupiah
No | Deskripsi
A | Tanpa Pergantian Alat (sensor) |  | Vol | Sat | Biaya |  | Total | Diskon
1. | Jasa Preventive Maintenance (Lingkup Pekerjaan) |  | 1 | Kunjungan | 5000000 |  | 5000000 | 30%
| a | Cleaning unit & area
| b | Cleaning sensor
| c | Pengecekkan & pengukuran power sistem (Panel power, Battery, Inverter, & Solar Panel
| d | Pengecekkan status software aplikasi di Datalogger
| e | Pengecekkan Hardware Datalogger dan Data Collector
| f | Pengecekkan dan pembersihan bak sampling beserta saluran inlet & outlet
| g | Pengecekkan status paket data
2. | Validasi Sensor+CRM ( Teknisi CBI ) |  | 1 | Kunjungan | 10000000 |  | 10000000
Pekerjaan kalibrasi dilakukan terhadap Sensor Aquas untuk parameter:
- pH
- Ammonium
dan juga kalibrasi pada Sensor Photonic untuk parameter :
- COD & TSS
Tiap probe yang ada pada sensor tersebut akan dicelupkan ke larutan CRM (Certified Reference Material) standart yang sudah diketahui nilainya, sebagai koreksi dan pengkalibrasi untuk kedua sensor tersebut.
B | Pergantian Alat (Sensor) |  | Vol | Sat | Biaya |  | Total
1. | Penggantian & repair sparepart yang rusak (Corrective Maintenance)
| a | Sensor Aquas (pH) | 1 | Pcs | 15625311 |  | opsional
| b | Sensor Photonic (COD, TSS) | 1 | Pcs | 157616700.8 |  | opsional
| c | Sensor Ammonium | 1 | Pcs | 104837105 |  | opsional
| d | Sensor Debit | 1 | Pcs | 86750000 |  | opsional
| c | Data Logger | 1 | Pcs | 33485760 |  | opsional
| d | Mekanik Sparing & Panel Kelistrikan | 1 | Pcs | 46140000 |  | opsional
| e | Cable Sensor | 1 | Pcs | 5250000 |  | opsional
2 | Perbaikan data pembacaan dilakukan secara remote
|  | Layanan support perbaikan pembacaan data sparing ( secara remote ) - ( request di luar jam kerja & hari kerja ) | 1 | Kejadian | 350000 |  | Opsional
|  | Layanan support perbaikan pembacaan data sparing ( secara remote ) - ( request di jam kerja & hari kerja ) |  |  | free
Note : Harga yang tertera pada poin B hanya untuk harga pergantian sensor, jika akan melakukan Preventive Maintenance & Kalibrasi maka harus ditambahkan dengan harga pada bagian A poin 1 dan 2
C | Mobilisasi Engineering Cost |  | Vol | Sat | Biaya |  | Total
| a | Teknisi/Engineering cost | 1 | Kunjungan | 3500000 |  | 3500000
| b | Transportasi darat | 1 | Ls | 1500000 |  | 1500000
| c | Hotel | 1 | Ls | 500000 |  | 500000
| d | Meal | 1 | Ls | 150000 |  | 150000
[5 empty] | Total |  | 20650000
[5 empty] | PPN | PPN | 2271500 | 11%
[5 empty] | Grand Total | Grand Total | 22921500
Note: 1. Harga untuk 1x kunjungan 2. Harga tidak termasuk biaya pergantian alat dan sensor yang rusak 3. Harga berlaku selama belum ada kenaikan pajak, jika ada kenaikan pajak maka harga akan disesuaikan dengan tarif pajak terbaru
Hormat kami, | [5 empty] | .
PT. Cakrawala Bima Instrument
Marketing Division

## Sheet3
sewa | 400000 | 1 | 400000
bbm | 150000 | 2 | 300000
tol | 150000 | 2 | 300000
1000000

## CBI
BOQ PEMBELIAN ALAT SPARING
Lokasi: WWTP Lippo Cikarang Nama PT: PT Lippo Cikarang PURCHASE REQUESTION FORM
NO | NAMA BARANG | MERK / MODEL / TYPE | QTY | SATUAN | ESTIMASI HARGA SATUAN | HARGA | KETERANGAN
1 | Multiparameter Transmitter | Envilife / Datalogger-01 | 1 | PC | 33485760 | 33485760 | Perangkat Akusisi data sensor ( incl garansi 1 th )
2 | COD & TSS Sensor | Photonic / MultiProbe/DIP Probe UV254 | 1 | PC | 157616700.8 | 157616700.8 | Multiprobe: COD & TSS ( Incl masa Garansi 1 th )
3 | pH Sensor | Aquas /SingleProbe/Max2 | 1 | pc | 15625311 | 15625311 | Single Probe Sensor pH ( Incl masa Garansi 1 th )
4 | Ammonium | Aquas /SingleProbe/Max2 | 1 | PC | 104837105 | 104837105 | Single Probe Sensor Ammonium ( Incl masa Garansi 1 th )
5 | TSS, CODeq, pH Sensor, Amonium Assembly |  | 1 | Set | 43775014 | 43775014 | 1. Instalasi & Testcom 2. Engineering Validasi 3. Kalibrasi KAN
6 | Mekanik Sparing & Panel Kelistrikan | Envilife | 1 | PC | 46140000 | 46140000 | Material Lokal : Mekanik Sampling Sparing , Panel Kelistrikan & Datalooger
7 | Cable Sensor |  | 1 | PC | 5250000 | 5250000 | Kabel Sensor , Kabel Pwr, Lan Kabel, Subduct
8
9 | KLHK Connectivity Software and Data Visualization |  | 1 | PC | 30000000 | 30000000 | Support Konektivitas dengan server KLH dan free Cloud Server selama 1 th
10 | Project Management, Basic engineering, Design & System Architecture, Documentation |  | 1 | Set | 21775007 | 21775007 | 1. MCO / Survey 2. Asplan & As Build drawing 3. Project Management ( Dokumen SOP Operasi & Maintenance , Pengiriman dll) 4. Visit Maintenance
11 | Commissioning of System (Commissioning visit for 3 days) |  | 1 | Set |  | 0 | Incl. SoW no 5
12 | Installation of system |  | 1 | Set |  | 0 | Incl. SoW no 5
|  |  |  | Total |  | 458504897.8